## rend-2011-10-10-anyag
sorszám | megnevezés/jellemzők | méret | Típus/műszaki paraméterek | mennyiség egység | mennyiség | nettó egységár | bruttó egységár | nettó érték | bruttó érték
1 | Vezeték(fekete) |  | 1x 1.5 H07V-U | m | 800 |  | 0 | 0 | 0
2 | vezeték(kék) |  | 1x 1.5 H07V-U | m | 400 |  | 0 | 0 | 0
3 | Vezeték(zöld/sárga) |  | 1x 1.5 H07V-U | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
4 | vezeték(fekete) |  | 1x1,5 HO7V-K | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
5 | Vezeték(fekete) |  | 1x 16 H07V-R | m | 30 |  | 0 | 0 | 0
6 | vezeték(kék) |  | 1x 16 H07V-R | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
7 | vezeték(zöld/sárga) |  | H07V-R | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
8 | Kábel |  | 5x 1.5 NYM-J | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
9 | Kábel |  | 3x 1,5 H05VV-F | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
10 | Kábel |  | 5x 1.5 H05VV-F | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
11 | Izzó |  | 230 V / 60 W E27 | db | 10 |  | 0 | 0 | 0
12 | Izzó |  | 230 V / 40 W E27 | db | 10 |  | 0 | 0 | 0
13 | E27 bakelit foglalat |  | ernyőszorítós, M10x1 | db | 10 |  | 0 | 0 | 0
14 | E27 porcelán foglalat |  | függeszthető, M10x1 | db | 10 |  | 0 | 0 | 0
15 | Szigetelőszalag(fekete) |  |  | db | 10 |  | 0 | 0 | 0
16 | Szigetelőszalag(kék) |  |  | db | 5 |  | 0 | 0 | 0
17 | Szigetelőszalag(zöld/sárga) |  |  | db | 5 |  | 0 | 0 | 0
18 | Flexibilis sorozatkapocs |  | SF15A-U 6mm2 (12 tagú) | db | 30 |  | 0 | 0 | 0
19 | Flexibilis sorozatkapocs |  | SF15A-U 10mm2 (12 tagú) | db | 40 |  | 0 | 0 | 0
20 | Szigeteletlen érvéghüvely |  | EO4N 1,5 mm2 L=10mm | db | 300 |  | 0 | 0 | 0
21 | Szigeteletlen érvéghüvely |  | EO5N 2,5 mm2 L=10mm | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
22 | Szigeteletlen érvéghüvely |  | E09N 16 mm2 L=15mm | db | 100 |  | 0 | 0 | 0
23 | Szigetelt szemes saru |  | (furat 5.3 mm)0.5-1.5 mm2 | db | 300 |  | 0 | 0 | 0
24 | Szigetelt villás saru |  | ( 5.3 mm)0.5-1.5 mm2 | db | 300 |  | 0 | 0 | 0
25 | Szigetelt csapos tüske |  | 0.5-1.5 mm2 | db | 300 |  | 0 | 0 | 0
26 | Vezetékösszekötő |  | D 1.5/3 | db | 100 |  | 0 | 0 | 0
27 | Vezetékösszekötő |  | D 1.5/4 | db | 100 |  | 0 | 0 | 0
28 | Vezetékösszekötő |  | D 1.5/5 | db | 100 |  | 0 | 0 | 0
29 | Csatlakozódugó |  | 2P+F | db | 15 |  | 0 | 0 | 0
30 | Forrasztóón(gyantás) |  |  | kg | 1 |  | 0 | 0 | 0
31 | Védőcső MÜIII |  | 11mm | m | 30 |  | 0 | 0 | 0
32 | Védőcső MÜIII |  | 13,5 mm | m | 30 |  | 0 | 0 | 0
33 | Védőcső MÜIII |  | 16 mm | m | 60 |  | 0 | 0 | 0
34 | Szerelvénydoboz (süllyesztett) |  | 65 mm | db | 60 |  | 0 | 0 | 0
35 | Szerelvénydoboz (gipszkartonba) |  | 65 mm | db | 20 |  | 0 | 0 | 0
36 | Elágazódoboz (süllyesztett) |  | 80 mm | db | 40 |  | 0 | 0 | 0
37 | Elágazódoboz (süllyesztett) |  | 100x100 mm | db | 10 |  | 0 | 0 | 0
38 | Elágazódoboz (süllyesztett) |  | 150x150 mm | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
39 | Vezetékcsatorna: |  | Mcsk1 | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
40 | Vezetékcsatorna: |  | Mcsk2 | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
41 | Vezetékcsatorna: |  | Mcsk3 | db | 65 |  | 0 | 0 | 0
42 | Műanyag tömszelence ellenanyával: |  | PG-13,5 | db | 60 |  | 0 | 0 | 0
43 | Műanyag tömszelence ellenanyával: |  | PG-11 | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
44 | Műanyag kétcsavaros kábelbilincs |  | KB 5-14 | db | 400 |  | 0 | 0 | 0
45 | Műanyag kábelkötegelő: |  | CTS 50x3 | db | 1000 |  | 0 | 0 | 0
46 | Műanyag kábelkötegelő: |  | 200×4,5 mm | db | 1000 |  | 0 | 0 | 0
47 | Műanyag kábelkötegelő: |  | 300x7.5 | db | 400 |  | 0 | 0 | 0
48 | Világítási kapcsoló: |  | egysarkú süllyesztett | db | 15 |  | 0 | 0 | 0
49 | Világítási kapcsoló: |  | kétsarkú süllyesztett | db | 10 |  | 0 | 0 | 0
50 | Világítási elosztó 1fázisú 3 áramkörös |  | falon kivüli | db | 4 |  | 0 | 0 | 0
51 | Falon kívüli kötődoboz d=85 mm |  | TQBX | db | 5 |  | 0 | 0 | 0
52 | Falon kívüli kötődoboz 100x100 mm |  | TQBY2 | db | 5 |  | 0 | 0 | 0
53 | Műanyag elektronika doboz, | 120x80x50 mm, IP56 | MED12085 | db | 5 |  | 0 | 0 | 0
54 | Műanyag elektronika doboz, | 150x110x70 mm, IP56 | MED15117 | db | 5 |  | 0 | 0 | 0
55 | Tokozott 20 A-es BE-KI kapcsoló |  | KKM0-20-6002 | db | 4 |  | 0 | 0 | 0
56 | Tartós elem: |  | R14 1,5 V | db | 6 |  | 0 | 0 | 0
57 | Tartós elem: |  | AA 1,5 V | db | 6 |  | 0 | 0 | 0
58 | Tartós elem: |  | AAA 1,5 V | db | 4 |  | 0 | 0 | 0
59 | Tartós elem: |  | 6LR61 9V | db | 15 |  | 0 | 0 | 0
60 | Gyújtópatron |  | 4-22W | db | 15 |  | 0 | 0 | 0
61 | Gyújtópatron |  | 4-80W | db | 15 |  | 0 | 0 | 0
62 | Műanyag tipli |  | F 6 + csavar | db | 100 |  | 0 | 0 | 0
63 | Műanyag tipli |  | F 8 + csavar | db | 100 |  | 0 | 0 | 0
64 | PVC lemez |  | 4 mm szürke | tábla | 5 |  | 0 | 0 | 0
65 | Alu lemez |  | 1 mm | tábla | 5 |  | 0 | 0 | 0
66 | Kalapsín (Szerelősín 35/7,5) |  | 35mm perforált | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
67 | Hatlapfejű csavar |  | M8x30 | db | 50 |  | 0 | 0 | 0
68 | Anya |  | M8 | db | 50 |  | 0 | 0 | 0
69 | Lapos alátét |  | Ø 8 | db | 100 |  | 0 | 0 | 0
70 | Hatlapfejű csavar |  | M6x15 | db | 100 |  | 0 | 0 | 0
71 | Anya |  | M6 | db | 100 |  | 0 | 0 | 0
72 | Hengeresfejű csavar |  | M5x10 | db | 50 |  | 0 | 0 | 0
73 | Anya |  | M5 | db | 50 |  | 0 | 0 | 0
74 | Lapos alátét |  | Ø 5 | db | 50 |  | 0 | 0 | 0
75 | Hengeresfejű csavar |  | M4x20 | db | 50 |  | 0 | 0 | 0
76 | Anya |  | M4 | db | 50 |  | 0 | 0 | 0
77 | Lapos alátét |  | Ø 4 | db | 50 |  | 0 | 0 | 0
78 | Hengeresfejű csavar |  | M3x15 | db | 100 |  | 0 | 0 | 0
79 | Anya |  | M3 | db | 100 |  | 0 | 0 | 0
80 | Lapos alátét |  | Ø 3 | db | 100 |  | 0 | 0 | 0
81 | Védőkesztyű |  | bőr | pár | 10 |  | 0 | 0 | 0
82 | Tranzisztor | NPN | BC 182 | db | 400 |  | 0 | 0 | 0
83 | Tranzisztor | PNP | BC 212 | db | 400 |  | 0 | 0 | 0
84 | Ellenállás | 1Ω /1W | PO595 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
85 | Ellenállás | 2,2Ω/1W | PO595 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
86 | Ellenállás | 10Ω /1W | PO595 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
87 | Ellenállás | 22Ω/1W | PO595 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
88 | Ellenállás | 33Ω /1W | PO595 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
89 | Ellenállás | 47Ω /1W | PO595 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
90 | Ellenállás | 56Ω/1W | PO595 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
91 | Ellenállás | 68Ω/1W | PO595 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
92 | Ellenállás | 82Ω /1W | PO595 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
93 | Ellenállás | 100Ω/0.4W | MF0204FTE52 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
94 | Ellenállás | 220Ω /0.4W | MF0204FTE52 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
95 | Ellenállás | 330Ω/0.4W | MF0204FTE52 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
96 | Ellenállás | 470Ω /0.4W | MF0204FTE52 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
97 | Ellenállás | 560Ω/0.4W | MF0204FTE52 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
98 | Ellenállás | 680Ω/0.4W | MF0204FTE52 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
99 | Ellenállás | 820Ω/0.4W | MF0204FTE52 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
100 | Ellenállás | 910Ω/0.4W | MF0204FTE52 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
101 | Ellenállás | 1K /0.4W | MF0204FTE52 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
102 | Ellenállás | 2 K 2 /0.4W | MF0204FTE52 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
103 | Ellenállás | 2 K 7/0.4W | MF0204FTE52 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
104 | Ellenállás | 3 K 3/0.4W | MF0204FTE52 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
105 | Ellenállás | 3 K 6/0.4W | MF0204FTE52 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
106 | Ellenállás | 4 K 3/0.4W | MF0204FTE52 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
107 | Ellenállás | 5 K 6/0.4W | MF0204FTE52 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
108 | Ellenállás | 6 K 8/0.4W | MF0204FTE52 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
109 | Ellenállás | 7 K 5/0.4W | MF0204FTE52 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
110 | Ellenállás | 8 K 2/0.4W | MF0204FTE52 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
111 | Ellenállás | 10K/0.4W | MF0204FTE52 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
112 | Ellenállás | 15K/0.4W | MF0204FTE52 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
113 | Ellenállás | 20K/0.4W | MF0204FTE52 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
114 | Ellenállás | 22K/0.4W | MF0204FTE52 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
115 | Ellenállás | 27K/0.4W | MF0204FTE52 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
116 | Ellenállás | 33K/0.4W | MF0204FTE52 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
117 | Ellenállás | 39K/0.4W | MF0204FTE52 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
118 | Ellenállás | 47K /0.4W | MF0204FTE52 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
119 | Ellenállás | 56K/0.4W | MF0204FTE52 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
120 | Ellenállás | 100K/0.4W | MF0204FTE52 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
121 | Ellenállás | 560K/0.4W | MF0204FTE52 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
122 | Ellenállás | 680K/0.4W | MF0204FTE52 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
123 | Ellenállás | 1M/0.4W | MF0204FTE52 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
124 | Ellenállás | 2M/0.4W | MF0204FTE52 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
125 | Ellenállás | 5,1M/0.4W | MF0204FTE52 sorozat | db | 200 |  | 0 | 0 | 0
ÖSSZESEN: | [7 empty] | 0 | 0

## rend-2011-10-10-kisértékű
sorszám | megnevezés/jellemzők | méret | Típus/műszaki paraméterek | mennyiség egység | mennyiség | nettó egységár | bruttó egységár | nettó érték | bruttó érték
1 | Univerzális vágó | 0.2 - 0.5 mm 1/8", 36 mm | távtartó gyűrű: narancs | db | 40 |  | 0 | 0 | 0
2 | Végmaró (31 mil) | d = 0.80 mm 1/8", 36 mm | távtartó gyűrű: lila | db | 20 |  | 0 | 0 | 0
3 | Végmaró (39 mil) | d = 1.00 mm 1/8", 36 mm | távtartó gyűrű: lila | db | 20 |  | 0 | 0 | 0
4 | Spirálfúró | d = 0,80 mm 1/8", 36 mm | távtartó gyűrű: zöld | db | 40 |  | 0 | 0 | 0
5 | Spirálfúró | d = 1,00 mm 1/8", 36 mm | távtartó gyűrű: zöld | db | 20 |  | 0 | 0 | 0
6 | Spirálfúró | d = 1,50 mm 1/8", 36 mm | távtartó gyűrű: zöld | db | 20 |  | 0 | 0 | 0
7 | PROXXON DARABOLÓ |  |  | db | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | PROXXON FŰRÉSZ |  |  | db | 1 |  | 0 | 0 | 0
ÖSSZESEN: | [7 empty] | 0 | 0