IX/543/2012.

A J Á N L A T K É R É S

Tisztelt Ajánlattevő!

Tiszaújváros Város Önkormányzata (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7., a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlatkérésben nevezett, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzés során jelen ajánlatkérésben előírtak szerint és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.

Beszerzés megnevezése:

„Tiszaújváros Városi Rendelőintézet földszintjén létesített sebészeti műtő összes villamos berendezésének szünetmentes (UPS) villamos energia ellátása.”

1. Az ajánlatkérő neve, címe:

Tiszaújváros Város Önkormányzata

3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.

Tel.: 49/548-000

Fax: 49/548-001

További információk a következő címen szerezhetők be:

Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala

Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7., II. emelet, 226. szoba

Kapcsolattartó: Török László csoportvezető

Tel.: 49/548-071; 70/383-2789

Fax: 49/548-001

E-mail cím: toroklg@tujvaros.hu

2. Az ajánlatkérés tárgya:

Vállalkozási feladat:

- Tiszaújváros Városi Rendelőintézet földszintjén lévő sebészeti műtő összes berendezésének szünetmentes (UPS) villamos energia ellátásának kialakítására az ajánlati kiírás 13. pontban leírt műszaki tartalomnak megfelelően.

3. A megkötendő szerződés meghatározása:

Vállalkozási szerződés „Tiszaújváros Városi Rendelőintézet földszintjén létesített sebészeti műtő összes villamos berendezésének szünetmentes (UPS) villamos energia ellátás kialakítása” tárgyában.

4. A szerződés időtartama:

A szerződés időtartama: szerződéskötés dátumától számított 8 hét.

5. A teljesítés helye, természetbeni helye:

982/10 hrsz.

3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő a teljesítésigazolás alapján kiállított számla alapján a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítéstől számított 30 napon belül az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti.

7. Kizáró okok:

Nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, aki vagy amely:

- a szerződéssel érintett szervezettel közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban áll (a továbbiakban: érintett dolgozó/munkatárs),

- az érintett dolgozó közeli hozzátartozója,

- az a gazdálkodó szervezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak közeli hozzátartozója tulajdoni részesedéssel rendelkezik,

- egy évnél régebben lejárt adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget,

- akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van,

- aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll,

- akinek tevékenységét a cégbíróság felfüggesztette,

- aki nem szerepel a cégjegyzékben,

- aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához elírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetve szervezeti, kamarai tagsággal,

- aki korábbi, az önkormányzattal kötött szerződésének teljesítése során súlyos szerződésszegést követett el,

- akinek az adószámát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felfüggesztette,

- aki a kizáró okokkal kapcsolatban hamisan nyilatkozott.

A megkövetelt igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell ajánlatának benyújtásával egyidejűleg az ajánlatkérés mellékletét képező nyomtatványon.

8. Az ajánlattételi határidő:

2012. június 27. 14,00 óra

9. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:

Tiszaújváros Város Önkormányzata

3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7., II. emelet, 226. szoba

Török László csoportvezető

Az ajánlat postai úton, vagy személyesen munkanapokon 8 és 16 óra között, legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának napján 8 és 14 óra között adható le.

Az ajánlatot zárt borítékban, 2 eredeti példányban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a következő szöveget:

- „Tiszaújváros Városi Rendelőintézet földszintjén lévő sebészeti műtő összes villamos berendezésének szünetmentes (UPS) villamos energia ellátásának kialakítási munkáira vállalkozási ajánlat.”

Az ajánlattételi határidő előtt (2012. június 27. 14,00 óra) nem bontható

fel!

- az ajánlattevő nevét és székhelyét,

- „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó”.

Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön benyújtásra Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni. A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek.

10. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:

Tiszaújváros Város Önkormányzata

3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7., II. emelet, 226. szoba, Török László csoportvezetőnél

Dátum: 2012. június 27. 14,00 óra

11. Az ajánlatok elbírálásának tervezett időpontja:

2012. június 28.

Értékelési szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

12. Szerződéskötés időpontja:

2012. június 29.

13. Műszaki tartalom:

13.1. Előzmények:

A 2011. decemberi ajánlati felhívásban két változat szerepelt. Az „A” változatban 10 KVA/7 KW-os, a „B” változatban 6 KVA/4 KW-os UPS volt kiírva.

13.2. Adatok a kivitelezéshez:

- Adatok az UPS kiválasztáshoz:

Beépített egyidejű teljesítmény:         5,5 KW

Igényelt UPS teljesítmény igény:       10 KVA/7 KW  3/1 fázisú

Bemeneti feszültség:                          230/400 VAC  3 fázis

Kimeneti feszültség:                          230/ VAC  50 Hz, 2 vezetékes + föld,

Áthidalási idő (áthidalási idő) (50%-os terhelésnél): 30 perc

Kommunikációs interfész: SNMP + Monitoring software

Preferált kivitel: torony kivitelű, belső-külső akkumulátortároló,

Preferált kivitel: torony kivitelű, belső vagy külső akkumulátortárolóval (nem rackba építve).

- Elhelyezés:

Az alagsori villamos helyiségben, a Vállalkozó által készítendő 600 mm magas tartókeretre.

- Adatok a hálózat szereléshez:

- Sebészeti műtőhelyiség összes villamos berendezések leválasztása (függetlenítése) a mellette lévő helyiségek áramkörétől. (világítás, dugaszoló aljzatok).

Kapcsolódó rajzok:03-19-2011(12) V.0 és H 0.1 főelosztó.pdf.

03-19-2011(3)-V 1.2 és H 1.2 elosztó. pdf.

(Alagsor erőátvitel rev. UPS). pdf.

(Földszint erőátvitel rev. UPS). pdf.

(Földszint világítás rev. UPS). pdf.

- UPS be és ki meneti kábelezése a V 0.0 jelű elosztótól UPS-ig, UPS-től V 1.2 elosztó helyiségen keresztül a sebészeti műtőhelyiség új V 1.2 UPS elosztóig. A meglévő szerelvények (kapcsolók, világító testek, dugaszoló aljzatok, medikai elosztók) csatlakoztatása a meglévő vezetékek felhasználásával.

Kapcsolódó rajzok: (UPS villamos elvi UPS). pdf.

13.3. Ajánlatkérő kizárólag az itt meghatározott műszaki tartalommal beadott ajánlatokat tekinti érvényesnek.

14. Különleges előírások:

Referencia igazolás: 10 millió Ft értékben villamos szerelési munka 2010. évben, és 2011. évben.

Vállalkozás: kamarai regisztrációról szóló igazolás.

15. Hiánypótlás biztosítása:

Nem biztosított.

16. Kiegészítő tájékoztatás kérés határideje:

2012. június 25. 14,00 óra

17. Egyéb információk:

17.1. Az ajánlattétel megtörténtével Ajánlattevő hozzájárul neve, székhelye, ajánlati ára és az eljárás lefolytatása során értékelésre kerülő egyéb szempontok nyilvánosságra hozatalához.

17.2. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy Tiszaújváros Önkormányzata Képviselő-testületének XI/198/2012. 23/Ökth. 12.a-b./ pontja alapján Tiszaújváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai minden olyan visszterhes szerződésének ( kivéve a közbeszerzési törvény szerint, valamint Tiszaújváros Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai egymás között megkötésre kerülő szerződéseket ) a megkötésére, amelyek esetén a fentebb felsorolt szervezetek fizetési kötelezettsége a bruttó 250 E Ft összeget eléri, vagy azt meghaladja, csak abban az esetben kerülhet sor, ha a másik fél nyilatkozik arról, hogy nem áll fenn tartozása és hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés  egy pontjában rögzítésre kerüljön az alábbi feltétel:

„A … (szerződő fél) hozzájárul, hogy az önkormányzat Polgármesteri Hivatala/ intézménye/ gazdasági társasága ( a megfelelő alkalmazandó) a szerződés mellékletét képező, a lejárt határidejű tartozásokra vonatkozó nyilatkozat valódiságát ellenőrizze. Amennyiben nyilatkozatot tevő félnek jelen szerződés pénzügyi teljesítése előtt a nyilatkozaton meghatározott szervezetek felé lejárt határidejű tartozása van és azt a számlán szereplő (számla hiányában a szerződésben meghatározott) fizetési határidő időpontjáig nem rendezi, hozzájárul a tartozás összegének Tiszaújváros Önkormányzata adóhatósága, Polgármesteri Hivatala, intézményei és saját tulajdonú gazdasági társaságai felé legkorábbi esedékességű, azonos esedékesség esetén arányosan történő kompenzálásához, illetve beszámításához”.

A tartozásmentességre vonatkozóan az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell ajánlatának benyújtásával egyidejűleg a jelen ajánlatkérés mellékletét képező nyomtatványon, amely majd a megkötendő szerződés részét fogja képezni.

17.3. Ajánlattevőnek árajánlatát fix összegű átalányárként kell meghatároznia, amely – figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat – magában foglalja a szerződésszerű teljesítéshez, a szakszerű és komplett megvalósításához szükséges valamennyi költségét és mindennemű egyéb kiadást.

17.4. Ajánlatkérő fenntartja az ajánlatkérés eredménytelenné nyilvánításának jogát.

Ajánlatkérőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség.

Felhívjuk szíves figyelmét a jelen ajánlatkérésben foglalt előírások és feltételek alapos áttekintésére és kérem, hogy ajánlatát a leírtak figyelembevételével tegye meg.

Tiszaújváros, 2012. június 20.

Tisztelettel:

_________________

Bráz György

polgármester

Mellékletek:

- nyilatkozat kizáró okok hatálya alá nem tartozásról

- tartozásmentességre vonatkozó nyilatkozat

- 13.2. pontban felsorolt rajzok: pdf. formában

- költségvetési táblázat: pdf. formában