## Munka1
| Szakmai eszközök beszerzése, szállítása |  |  |  |  | 3. számú melléklet
1. részajánlati kör Szakmai eszközök I.
| Megnevezés | Műszaki paraméterek | Mennyiségi egység | Mennyiség | Nettó egység ár | Nettó érték összesen | Bruttó érték összesen | Megjegyzés
1 | Készenléti sűrgősségi táska üres | Méretei: minimum 45x35x24 cm. Elválasztó zsebekkel és vállpánttal. | db | 2 |  |  |  | Kérjük a táska méretet megadni!!
2 | Szilikon lélegeztető ballon oxigén reservoarral | 1600 ml-es | db | 3
3 | Szilikon lélegeztető maszk | felnőtt 3-as méret | db | 2
4 | Mayo-tubus steril, | 2-es méret | db | 4
5 | Mayo-tubus steril, | 3-as méret | db | 4
6 | Leszívópumpa | Taposó mechanikus váladékszívó - 400 ml-es polikarbonát palackkal - Autoklávozható - Túlfolyás elleni szeleppel ellátva Méret 225x165x,85mm Max. vákum -0,40 bar | db | 2
| Fonendoszkóp | Klasszikus, kettős csöves. Felnőtt és gyermek vizsgálatára is alkalmas. Membrános fej. Tartalék olivákkal és membránokkal. | db | 1
| Órás vérnyomásmérő | Egykezes bordázott vérnyomásmérő. 67 mm átmérőjű skálával. Egybeépített óra és pumpa. Hordtáskával. | db | 1
| Pupilla lámpa | Hagyományos | db | 1
7 | Olló | Tompa, egyenes. 170 mm vagy 180 mm | db | 2
8 | Pulzoxyméter | Ujjra csíptethető, pulzus és oxigénszaturáció értéke megjelenik a LED kijelzőn, alacsony energiafogyasztás, kb. 20 órás folyamatos működés - SpO2 mérési tartomány: 35-99% pulzus mérési tartomány: 30-240 bpm perfusio: 0-20%. Tartótáskával és magyar nyelvű leírással kérjük szállítani. | db | 1
9 | Testzsírmérő | Hordozható műszer, autómatikus kikapcsolás, mermória : 9 mérési adat, jellemzők: testzsír elemző funkció, testzsír arány funkció, BMI funkció, kalória-számítás. | db | 1
10 | Laryngoszkóp készlet | Száloptikás, rozsdamentes nemesacél, sterilizálható. 4 lapoccal | db | 1
| Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
2. részajálati kör Szakmai eszközök II.
| Megnevezés | Műszaki paraméterek | Mennyiségi egység | Mennyiség | Nettó egység ár | Nettó érték összesen | Bruttó érték összesen | Megjegyzés
1. | Infúziós szék, infúziós állvánnyal | Felülete színterezett, acélváz, műbőr kárpit. A szék háttámlája és zsámoly része külön állítható a kívánt helyzetbe. A karfa dőlésszöge fokozat mentesen állítható a kar megfelelő felfekvéséhez. Mérete: hossza nyitott állapotban: minimum 159 cm, ülőszélessége: minimum 49 cm, ülőmagassága: minimum 56 cm. Az infúziós állvány nem szükséges, hogy tartozéka legyen az infúziós széknek, külön is adható rá árajánlat. Ez esetben külön kérjük az 5 db szék illetve az 5 db állvány árát megjelölni. | db | 5 |  |  |  | Az árajánlathoz kérünk képet csatolni!
| Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
3. részajánlati kör Szakmai eszközök III.
| Megnevezés | Műszaki paraméterek | Mennyiségi egység | Mennyiség | Nettó egység ár | Nettó érték összesen | Bruttó érték összesen | Megjegyzés
1. | Védőszemüveg szem ólomtakarásához | Műanyag keret. Ólom egyenérték a front és oldalsó részen 0,5Pb | db | 2
2. | Pajzsmirigyvédő gallér pajzsmirigy ólomtakarásához | Nyakméret 40-52 cm, 0,5 mm. Pb védelem | db | 2
3. | Védőkötény | Hossz:110 cm Front védelemmel könnyített 110/050 Pb. | db | 1
4. | Védőkesztyű | 1 ujjas (tenyér nyitott) 0,50 Pb M-es méret | db | 1
5. | Gonádvédő | Flexibilis T alakú 1,00 Pb fertőtleníthető M-es méret | db | 1
| Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0