A J Á N L A T K É R É S

Tisztelt Ajánlattevő!

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.), a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlatkérésben nevezett, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzés során jelen ajánlatkérésben előírtak szerint és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.

Szolgáltatás megnevezése:

Kajak-kenu klubházban lévő férfi és női öltöző és zuhanyzó helyiségek szellőztetésének felújítása

1. Az ajánlatkérő neve, címe:

Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.

3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.

Tel.: 49/542-030

Fax: 49/542-044

További információk a következő címen szerezhetők be:

Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.

cím: 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.

Kapcsolattartó: Gál Csaba ügyvezető igazgató

Székely István műszaki vezető: 06-70-333-8157

Tel.: 49/542-030

Fax: 49/542-044

E-mail cím: sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu

2. Az ajánlatkérés tárgya:

Kajak-kenu klubházban lévő férfi és női öltöző és zuhanyzó helyiségek szellőztetésének felújítása

A műszaki/szakmai dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:

Nem készül külön dokumentáció.

3. A megkötendő szerződés meghatározása:

Vállalkozási szerződés

4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A teljesítés időpontja: 2014. július 15.

5. A teljesítés helye, természetbeni helye:

Tiszaújvárosi Sportcentrum (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.)

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét teljesítést követően, számla ellenében, átutalással teljesíti.

7. Kizáró okok:

Nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, aki vagy amely:

- a szerződéssel érintett szervezettel közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban áll (a továbbiakban: érintett dolgozó/munkatárs),

- az érintett dolgozó közeli hozzátartozója,

- az a gazdálkodó szervezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak közeli hozzátartozója tulajdoni részesedéssel rendelkezik,

- egy évnél régebben lejárt adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget,

- akinek egy évnél régebbi, az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van,

- aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll,

- akinek tevékenységét a cégbíróság felfüggesztette,

- aki nem szerepel a cégjegyzékben,

- aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához elírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetve szervezeti, kamarai tagsággal,

- aki korábbi, az önkormányzattal kötött szerződésének teljesítése során súlyos szerződésszegést követett el.

A megkövetelt igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell ajánlatának benyújtásával egyidejűleg az ajánlatkérés mellékletét képező nyomtatványon.

8. Az ajánlattételi határidő:

2014. május 30. 10.00 óra.

9. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:

Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.

3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.,  103. iroda

Gál Csaba, ügyvezető igazgató

Az ajánlat postai úton, vagy személyesen munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között, legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának napján 10.00 órakor adható le.

Az ajánlatot zárt borítékban, 2 eredeti példányban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a következő szöveget:

„Kajak-kenu klubházban lévő férfi és női öltöző és zuhanyzó helyiségek szellőztetésének felújítása” Az ajánlattételi határidő előtt (2014. május 30. 10.00 óra) nem bontható fel!

- Az ajánlattevő nevét és székhelyét,

- „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó”.

Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön benyújtásra Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni. A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek.

10. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:

Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.

3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6, 103. iroda

Gál Csaba ügyvezető igazgató

Dátum: 2014. május 30. 10.00 óra

11. Az ajánlatok elbírálásának tervezett időpontja:

2014. június 6. 10.00 óra

13. Szakmai tartalom:

| Szellőztető berendezések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ssz. | Tétel szövege |  |  |  |
| 1 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 mm között /AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,5 mm, NÁ 125 mm, |
|  | Csz.: APSPIKOBN05125 |  |  |  |
|  | 12 méter |  |  |  |
| 2 | Rezgés csillapító bilincs átmérő 125-ös |  |  |  |
|  | 4 db |  |  |  |
| 3 | Gumis csőbilincs átmérő 125. |  |  |  |
|  | 4 db |  |  |  |
| 4 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, NÁ 80-150 mm között, Légszelep |
|  | 6 db |  |  |  |
| 5 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, alumínium lemez idom, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között / elágazó idom UNIMAX SZOTFORM K kereszt elágazó idom (egál), alumínium lemezből, NÁ 125 mm |
|  | 4 db |  |  |  |
| 6 | Csőventillátor R-125 mm radiál, 230 V |  |  |  |
|  | 2 db |  |  |  |
| 7 | Hydostatikusan vezérelt légbeeresztő - légpótló, LEF 70/40 |  |  |
|  | 2 db |  |  |  |
| 8 | Hydostatikus szabályzó |  |  |  |
|  | 2 db |  |  |  |
| 9 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, alumínium lemez idom, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között / ív, könyök idom UNIMAX SZOTFORM I-90 fokos szeletes ívcső, alumínium lemezből, NÁ 125 mm |
|  | 2 db |  |  |  |
| 10 | Légcsatorna rendszer kiépítése és beszabályozása |  |  |
|  | 2 db |  |  |  |
| 11 | A fal kibontása átmenő csővezetékek részére, 125 mm, helyreállítása vakolatjavítással és festéssel |
|  | 8 db |  |  |  |
| 12 | A padló és a fali csempe megvédése PVC fólia takarással |  |  |
|  | 50 m2 |  |  |  |
| 13 | Az épület tetején a kémény tetejére vízvető szerelése |  |  |
|  | 1 db |  |  |  |

| Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 40 mm-ig / KOPOS minicsatorna, 25x15mm, fedéllel, fehér, Cikkszám: LHD 25x15 |
|  | 20 méter |  |  |  |
| 2 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 |
|  | PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x1 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT) |
|  | 22 méter |  |  |  |
| 3 | Moduláris szakaszoló kapcsolók, váltóérintkezős kapcsolók, átkapcsolók, nyomógombok, nyomókapcsolók, jelzőlámpák elhelyezése, kalapsínre pattintható kivitelben / LEGRAND Lexic moduláris kapcsoló 1P 20A, 1 modul, R: 004302 |
|  | 2 db |  |  |  |
| 4 | Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal / 1 pólusú Schneider Electric Acti9 iC60N 1P 4A B kismegszakító, R: A9F03104 |
|  | 2 db |  |  |  |
| 5 | Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 8 egységig,VI-KO LOT- 02 FK. 2 modulos falon |
|  | kívüli elosztó doboz füstszínű ajtóval, IP40, Csz: 90916102 |  |  |  |
|  | 2 db |  |  |  |

14. Különleges előírások:

- Ajánlatadó teljes felelősséggel tartozik az általa foglalkoztatott munkavállalókért.

- Ajánlatadó teljes felelősséggel tartozik a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírások betartásáért.

- Ajánlatadó teljes felelősséggel tartozik azért, hogy az általa foglalkoztatott munkavállalók rendelkeznek a munka elvégzéséhez szükséges szakértelemmel.

- Ajánlatadó részéről szükséges 2 évre visszamenőleg a kivitelezéssel megegyező referencia bemutatása, pontos címmel, műszaki ellenőri elérhetőséggel.

- A költségvetést az építőipari normagyűjtemény használatával kérjük elkészíteni.

- Ajánlatadó minőségirányítási rendszerének bemutatása

- Garanciavállalás 1 év

- Építési napló vezetése a kivitelezés során

- Az ajánlathoz kérjük csatolni:

  - A vállalkozás cégkivonatát, működési engedélyét

- Az árajánlatot munkanemenként, a 13. pontban megjelölt mértékegységekben nettó egységárban is, illetve összesített nettó árban, forintban kérjük megadni.

15. Hiánypótlás lehetősége: nem biztosított

16.    Kiegészítő tájékoztatás kérés határideje: 2014. május 29. napja 10.00 óra

Az Ajánlattevő az ajánlatkérésben foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet. Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre vonatkozó válaszát egyidejűleg minden Ajánlattevő részére megküldi.

17. Egyéb információk:

17.1 Az ajánlattétel megtörténtével Ajánlattevő hozzájárul neve, székhelye, ajánlati ára  és az eljárás lefolytatása során értékelésre kerülő egyéb szempontok nyilvánosságra hozatalához.

17.2 Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy Tiszaújváros Önkormányzata Képviselő-testületének XI/173/2011. 31/Ökth. 11.a-b./ pontja alapján Tiszaújváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai minden olyan visszterhes szerződésének ( kivéve a közbeszerzési törvény szerint, valamint Tiszaújváros Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai egymás között megkötésre kerülő szerződéseket)  a megkötésére, amelyek esetén a fentebb felsorolt szervezetek fizetési kötelezettsége a bruttó 250 E Ft összeget eléri, vagy azt meghaladja, csak az alábbi feltétele megléte esetén kerülhet sor. Ezen feltételekről a másik szerződő felet szerződéskötés előtt tájékoztatni szükséges.

- A szerződés mellékletét képezi a határozat melléklete szerinti nyilatkozat

- A szerződés egy pontjában rögzítésre kerül az alábbi feltétel:

„A … (szerződő fél) hozzájárul, hogy az önkormányzat Polgármesteri Hivatala/ intézménye/ gazdasági társasága ( a megfelelő alkalmazandó) a szerződés mellékletét képező, a lejárt határidejű tartozásokra vonatkozó nyilatkozat valódiságát ellenőrizze. Amennyiben nyilatkozatot tevő félnek jelen szerződés pénzügyi teljesítése előtt a nyilatkozaton meghatározott szervezetek felé lejárt határidejű tartozása van és azt a számlán szereplő (számla hiányában a szerződésben meghatározott) fizetési határidő időpontjáig nem rendezi, hozzájárul a tartozás összegének Tiszaújváros Önkormányzata adóhatósága, Polgármesteri Hivatala, intézményei és saját tulajdonú gazdasági társaságai felé legkorábbi esedékességű, azonos esedékesség esetén arányosan történő kompenzálásához, illetve beszámításához.

A tartozásmentességre vonatkozóan az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell ajánlatának benyújtásával egyidejűleg az ajánlatkérés mellékletét képező nyomtatványon.

17.3 Ajánlattevőnek árajánlatát fix összegű átalányárként kell meghatároznia, amely - figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat – magában foglalja a szerződésszerű teljesítéséhez, a szakszerű és komplett megvalósításához szükséges valamennyi költségét és mindennemű egyéb kiadást. (Esetleges tartalom.)

17.4 Ajánlatkérő fenntartja az ajánlatkérés eredménytelenné nyilvánításának jogát.

17.5 Felhívom a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy részletes árajánlatukat az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott jellemző mennyiségek, adatok alapján értelemszerűen tegyék meg.

Felhívjuk szíves figyelmét a jelen ajánlatkérésben foglalt előírások és feltételek alapos áttekintésére és kérem, hogy ajánlatát a leírtak figyelembevételével tegye meg.

Tiszaújváros, 2014. május 13. nap

Tisztelettel:

Gál Csaba

Ügyvezető igazgató

Mellékletek:

- nyilatkozat kizáró okok hatálya alá nem tartozásról

- tartozásmentességre vonatkozó nyilatkozat

1. számú melléklet

Nyilatkozat kizáró okok hatálya alá

nem tartozásról

Alulírott ……………………….. mint a ……………………………………… (a továbbiakban: Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn az alábbi kizáró okok.

Nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, aki vagy amely:

- a szerződéssel érintett szervezettel közszolgálati jogviszonyban, munka-viszonyban áll (továbbiakban: érintett dolgozó/munkatárs),

- az érintett dolgozó közeli hozzátartozója,

- az a gazdálkodó szervezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak közeli hozzátartozója tulajdoni részesedéssel rendelkezik,

- egy évnél régebben lejárt adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget,

- akinek egy évnél régebbi, az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van,

- aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll,

- akinek tevékenységét a cégbíróság felfüggesztette,

- aki nem szerepel a cégjegyzékben,

- aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetve szervezeti, kamarai tagsággal,

- aki korábbi, az önkormányzattal kötött szerződésének teljesítése során súlyos szerződésszegést követett el.

Kelt:……………., 20……………..

__________________________

Cégszerű aláírás

2. számú melléklet

NYILATKOZAT

……….számú ………………………………. szerződéshez

Alulírott ………………………………..,

a …………………………………………………………..(szerződő fél neve, címe, adószáma)

képviselője nyilatkozom, hogy

Tiszaújváros Város Önkormányzata

- adóhatóságánál (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.),

- Polgármesteri Hivatalánál (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.),

intézményeinél, azaz

- a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központnál (3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. út 26-28.) és a

gazdaságilag hozzá tartozó intézményeknél:

- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Mátyás k. út 34.),

- Napközi Otthonos Óvoda (3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.),

- Derkovits Kulturális Központ (3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2.),

- Tiszaújváros Városi Rendelőintézetnél (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 11-13.),

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságainál, azaz

- TiszaSzolg 2004 Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a),

- Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a),

- Tisza Média Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.)

- Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.)

lejárt határidejű tartozásom nem áll fenn.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt nyilatkozat a valóságnak megfelel.

Dátum: 2014. ………………………

………………….

szerződő fél képviselője

# Footnotes

Gazdálkodó szervezet alatt a Ptk. 685. § c) pontjában meghatározott fogalmat kell érteni.