## Záradék
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ |  | logopédiai szoba hangszigetelése
Név : Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Szervezet
Cím : 3580 Tiszaújváros, |  | Kelt: 20.. év...........hó...nap
Bethlen G. út 7. |  | Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: Logopédiai szoba |  | Készítette :
hangszigetelése a Hunyadi Iskola
földszintjén
Készült: 2014. 09. 15.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Szárazépítés | 0 | 0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Felületképzés | 0 | 0
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Szárazépítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 39-001-3.1.2-0123001 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal MASTERPLAST NORGIPS GKB normál gipszkarton lap, 12,5 mm, | 9 | m2 |  |  | 0 | 0
Cikkszám: 0731-12520000
2 | 39-005-2.1.1-0120032 | Szabadon álló előtétfal készítése, üveggyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 1 rtg. gipszkarton borítással, 50 mm széles profilvázra szerelve RIGIPS 1 rtg. RF 15 tűzgátló gipszkarton + 50 mm szigetelőanyag (11 kg/m3), Th=0,5 óra | 9 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 39-005-4.1-0120032 | Aknafal készítése, tűzgátló gipszkarton lapokkal, CW 50-es profilvázra min. 45 kg/m3-es kőzetgyapot szigetelőanyaggal, egyoldali szereléssel készülő szerkezet, 1 rtg. tűzgátló gipszkarton borítással RIGIPS 1 rtg. tűzgátló RF 15 gipszkarton borítással, | 3.6 | m2 |  |  | 0 | 0
szerkezeti vastagság: 65 mm, Th=0,5 óra
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fa- és műanyag szerkezet elhely
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-000-2 | Favázas üvegfal bontása | 9 | m2 | 0 |  | 0 | 0
2 | 44-001-1.1.1.1-0131034 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF | 1 | db |  |  | 0 | 0
tokkal, kilincs nélkül, 90x210 cm
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-000-1.7.1.2 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; előfestés, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen | 0.1 | 100 m2 |  |  | 0 | 0
2 | 47-000-1.99.1.2.1.2-0218023 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri | 9 | m2 |  |  | 0 | 0
nagyszilárdságú glettelőgipsz
3 | 47-011-15.1.1.2-0151171 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118 | 9 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Útburkolatalap és makadámburkol
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 61-011-3-0118004 | Védő és elválasztó réteg készítése REHAU RAUMAT geotextília PP-ből, fehér, 200 g/m2, 9,0 kN/m, Cikkszám: 241838 | 9 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-1.1.1 | Meglévő hálózat átalakítása, kiegészítése, szerelvények előtét falsíkra történő áthelyezése. | 1 | klt. |  |  |  | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0