## Záradék
Név :
Cím : |  | Kelt: 2015 év április hó
Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: Tisza TV |  | Készítette :.....................
Átalakítási, felújítási munkái
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
Költségtérítések | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 0 | 0
Szárazépítés | 0 | 0
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése | 0 | 0
Bádogozás | 0 | 0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Felületképzés | 0 | 0
Árnyékolók beépítése | 0 | 0
Beépített berendezési tárgyak elhelyezése | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-016-2.1-0023128 | Guruló állvány, 2,50x1,50 m-es járólappal, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 4,6 m járólapmagasság (típus: 745071) KRAUSE guruló állvány 2,50x1,5 m-es járólappal, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 4,6 m járólapmagasság (típus: 745071) | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-037-1.1 | Kémények vizsgálata, huzatvizsgálat, tömörségi próba és alkalmassági szakvélemény (Kéményseprő V. számla) | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 19-053-1.2 | Közmű bekötések gázvezeték hálózat átalakítás tervezése, műszaki átadás | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-11.1 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe | 6 | db |  |  | 0 | 0
2 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 18 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-3.2.2 | Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között | 50 | m |  |  | 0 | 0
2 | 33-063-21.4.1 | Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 - 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig | 28 | db |  |  | 0 | 0
3 | 33-063-31.1 | Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez | 50 | m |  |  | 0 | 0
4 | 33-063-32.1 | Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére | 28 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-002-4-0411028 | Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel weber G700 vékonyvakolat alapozó, Kód: G700 | 7.2 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 36-005-21.2.2.2-0410829 | Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel weber.pas 15 klasszikus vékonyvakolat, finom | 7.2 | m2 |  |  | 0 | 0
és gördülőszemcsés, Kód: R972, fehér
3 | 36-051-6.2.1-0191801 | Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol,PVC,alumínium,rozsdam.acél,horg.acél, üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra PROTEKTOR kültéri profil pozitív sarkokra utólagos | 36 | m |  |  | 0 | 0
hőszigeteléshez, vékony vakolathoz, polisztirol, Cikkszám: 3707
4 | 36-090-1.1.3-0550040 | Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 25% felett Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel | 35.64 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szárazépítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 39-000-2 | Gipszkarton álmennyezetek bontása | 9.66 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 39-001-1.1.1.2-0123001 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal MASTERPLAST NORGIPS GKB normál gipszkarton lap, 12,5 mm, | 10.5 | m2 |  |  | 0 | 0
Cikkszám: 0731-12520000
3 | 39-003-1.2.1.1.1-0123001 | Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m2 összefüggő felületig, 1 rtg. normál 12,5 | 57.48 | m2 |  |  | 0 | 0
mm vtg. gipszkarton borítással MASTERPLAST NORGIPS GKB normál gipszkarton lap, 12,5 mm, függesztő huzallal, Cikkszám: 0731-12520000
4 | 39-004-1.2.1.1-0211131 | Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 24 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, ásványi anyagú betételemek elhelyezésével, 60x60 cm-es raszterben ARMSTRONG CASA 95 RH TEGULAR lap 600x 600x15 mm | 18.71 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 39-001-1.1.1.1-0120012 | Meglévő gipszkarton válaszfal javítása, vázrendszer pótlása | 10 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 39-001-1.1.1.2-0123000 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal MASTERPLAST NORGIPS GKB normál gipszkarton lap, 12,5 mm, Cikkszám: | 8.76 | m2 |  |  | 0 | 0
0731-12520000 Belsőépítészeti falazatok
7 | 39-004-21.1 | Plexi tejfehér ál bevilágító készítése, 4 részre osztott felülettel, 2,6×2,6m méretben, 20 cm széles osztóbordával, "L" falszegélyre szerelten, bontható kivitelben | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Aljzatkészítés, hideg- és meleg
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 42-000-2.1 | Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból | 25 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 42-000-2.2 | Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe | 20.16 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 42-011-1.1.1.1-0151721 | Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben weber.col primer alapozó, Kód: G65015 | 1.8 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 42-011-2.1.1.1-0151721 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben weber.col primer alapozó, Kód: G65015 | 75.48 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 42-011-2.1.1.4.1-0313466 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MAPEI Adesital aljzatkiegyenlítő | 75.48 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 42-012-1.1.1.2.1.2-0313021 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 45x45 - 60x60 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 | 1.8 | m2 |  |  | 0 | 0
C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, fehér
7 | 42-022-1.1.1.2.1.1-0313021 | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 | 3 | m2 |  |  | 0 | 0
cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér
8 | 42-022-1.1.1.2.1.2-0313021 | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 30x30 - 60x60 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 | 60.14 | m2 |  |  | 0 | 0
cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér
9 | 42-022-2.1.2.1.1-0313020 | Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Easy C2E cementkötésű ragasztóhabarcs, | 7 | m |  |  | 0 | 0
szürke, Kerapoxy IEG epoxigyanta fugázó, cementszürke
10 | 42-022-2.1.2.1.2-0313021 | Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 45×45 - 60×60 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű | 52 | m |  |  | 0 | 0
ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér
11 | 42-022-3.1.1.1.2.2-0313021 | Lépcsőburkolat készítése, beltérben, 3-10 mm ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel, járólap 35 cm szélességig, 3 cm lapvastagságig, (élvédelem nélkül) gres, kőporcelán lappal, 45×45 - 60×60 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 | 4.2 | m |  |  | 0 | 0
cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér
12 | 42-022-3.1.1.2.2.2-0313021 | Lépcsőburkolat készítése, beltérben, 3-10 mm ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel, homloklap, tagozat nélkül, gres, kőporcelán lappal, 45×45 - 60×60 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, | 4.2 | m |  |  | 0 | 0
Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér
13 | 42-042-5.1.1-0312185 | Laminált padló fektetése, (szegélyléccel együtt) kiegyenlített aljzatra, telibe ragasztva (mechanikus illesztésű) (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett Select 833 AC5 kopásáll. laminált padló, 8,0 mm vtg., 19,2 cm x 129,2 cm, 39 szín | 54.4 | m2 |  |  | 0 | 0
14 | 42-071-7.2.2-0151367 | Kiegészítő dilatációs profil elhelyezése tartós, mozgásokat felvevő fugákhoz, kombinált kemény és lágy műanyagból, csempe- és padlólap burkolatoknál, előre beépítetten vagy utólagosan beépítve, sárgaréz-műanyag, alumínium- műanyag, nemesacél- műanyag | 3.6 | m |  |  | 0 | 0
kombinációban, 5-43 mm fugaszélességgel, 2,5-30 mm vastagsági mérettel, különböző színekkel, vékony ágyazat esetén Schlüter-DILEX-EZ 2,5m, dekorprofil H=70mm, szürke Rendelési szám: EZG70
15 | 42-071-14-0148463 | Lépcsőprofil elhelyezése lépcsőfellépők biztonságos, csúszásmentes kialakításához, alumíniumból készült profillal, gumi csúszásgátló betéttel MUREXIN lépcsőprofil, MS 12,5 12,5 mm, szürke, hossz: 3 m | 4.2 | m |  |  | 0 | 0
16 | 42-073-1.1-0313175 | Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, szilikon alapú elasztikus tömítő anyaggal, 5 mm szélesség- és mélységben MAPEI Mapesil AC oldószermentes, ecetsavas, penészedésálló szilikon hézagkitöltőanyag | 76 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bádogozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 43-003-8.3.1-0149649 | Ablak- vagy szemöldökpárkány bevonatos alumínium lemezből, 50 cm kiterített szélességig Ablakpárkány PREFALZ® alumínium szalagból fényes felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 50 cm | 25.4 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fa- és műanyag szerkezet elhely
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-000-1.1 | Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m2-ig | 3.15 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 44-000-1.2 | Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m2 között | 11.31 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 44-000-1.3 | Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m2 között | 8.75 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 44-000-3 | Beépített faszekrény bontása (kazán) | 8 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 44-001-1.1.1.1-0131034 | Beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó 90x210 cm, A belső falburkolattal megegyező | 5 | db |  |  | 0 | 0
felülettel
6 | 44-001-1.1.1.1-0131035 | Beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó 75x210 cm, A belső falburkolattal megegyező | 2 | db |  |  | 0 | 0
felülettel
7 | 44-001-1.1.1.1-0131036 | Beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig, asszimetrikus középfelnyíló Beltéri kazettás ajtó 150x230 cm, A | 1 | db |  |  | 0 | 0
belső falburkolattal megegyező felülettel Hangszigetelő kivitelben
8 | 44-012-1.1.1.5.1-0221861 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítésel (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, egyszárnyú, bukó-nyíló SCHÜCO profil (CT70, Si82) Ug min. = 1,0 W/m2K 85 x 85 cm | 5 | db |  |  | 0 | 0
9 | 44-012-1.1.1.5.1-0221862 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítésel (szerelvényezve, finombeállítással), 10,00 m kerületig, egyszárnyú, bukó-nyíló SCHÜCO profil (CT70, Si82) Ug min. = 1,0 W/m2K 150 x 150 | 8 | db |  |  | 0 | 0
cm
10 | 44-012-1.1.1.5.1-0221863 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítésel (szerelvényezve, finombeállítással), 10,00 m kerületig, kétszárnyú, középfelnyíló-nyíló SCHÜCO profil (CT70, Si82) Ug min. = 1,0 W/m2K | 1 | db |  |  | 0 | 0
150 x 240 cm
11 | 44-012-1.1.1.5.1-0221864 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítésel (szerelvényezve, finombeállítással), 10,00 m kerületig, kétszárnyú, középfelnyíló-nyíló SCHÜCO profil (CT70, Si82) Ug min. = 1,0 W/m2K | 7 | db |  |  | 0 | 0
150 x 180 cm
12 | M 44-012-2-0212961 | Beltérben könyöklők kiépítése | 31.5 | fm |  |  | 0 | 0
150 x 180 cm
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-000-1.99.1.2.1.2-0218023 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri | 194.79 | m2 |  |  | 0 | 0
nagyszilárdságú glettelőgipsz
2 | 47-000-2.5.1.2-0213262 | Tapétázás előkészítő és részmunkái; glettelés tapétázás alá, cement vagy műanyag kötésű masszával, vakolt felületen, üres helyiségben, két rétegben HENKEL Ceresit Cereplaszta, beltéri glett, Cikkszám: 141414 | 53.49 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 47-011-15.1.1.2-0151171 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118 | 194.79 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 47-011-15.1.1.2-0157751 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Dulux A Nagyvilág Színei beltéri falfesték, matt, Napsugár | 55 | m2 |  |  | 0 | 0
csókja EAN: 5903525801037
5 | 47-011-15.1.2.2-0157751 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen vagy jól tapadó meglévő festékrétegen, beton felületen, két rétegben, tagolt sima felületen Dulux A Nagyvilág | 194.79 | m2 |  |  | 0 | 0
Színei beltéri falfesték
6 | 47-011-43 | Belső festésnél színhatárképzés, bármely kötőanyagú falfestékkel | 20 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | 47-012-4.1-0112903 | Üvegszövet bevonatrendszer készítése előkészített (lekapart, lemosott, glettelt) felületre, üvegszövet tapétával, két réteg fedőfestéssel, üres helyiségben Waltex üvegszövet tapéta, Típus: 0400 | 53.49 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Árnyékolók beépítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 49-011-1.1.1.2-0193202 | Méretre készített külső peremezett lamellás árnyékoló felszerelése, sínes megvezetéssel kialakított üregbe építve, nagy üvegfelületek optimális fényszabályozására, különösen jó hővédő tulajdonsággal, ívelt lamellájú, elektromos hajtással, motorral, | 5 | db |  |  | 0 | 0
bekötés nélkül, 180×150
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Beépített berendezési tárgyak e
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 50-001-1.1.1.1.1-0041001 | Négy részre osztott, kétoldalt ajtós, sima polcos, középen átjárható tolóajtós beépített szekrény készítése 2,73×2,20 cm, a polcos rész 32 cm mély, a beépítendő ajtókkal azonos felülettel, bútorlapból, felső sínes párkánnyal. A kétoldalra tolódó ajtó | 1 | db |  |  | 0 | 0
1,35 cm széles. Az ajtólapok osztatlanok, tömör felületűek, saválló lábazattal.
2 | 50-001-1.1.1.1.1-0041002 | Sima polcos, falfülkébe épített álló szekrény készítése 60×35×2,20 cm, a beépítendő ajtókkal azonos felülettel, bútorlapból, felső párkánnyal. Alsó részen 50 cm magas ajtós résszel, az ajtólap osztatlan, tömör, saválló lábazattal. | 2 | db |  |  | 0 | 0
3 | 50-001-1.1.1.1.1-0041003 | Egyed kiállítási polcrendszer álló szekrény készítése 335×53×230 cm, a beépítendő ajtókkal azonos felülettel, bútorlapból. Részben üvegezett ajtóval ellátott polcokkal, saválló lábazattal. | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | 50-001-1.1.1.1.1-0041004 | Bútorlap falborítás készítése, favázra, a beépítendő ajtókkal azonos felülettel, saválló lábazattal. A csatlakozási pontok (ajtó, szekrény) esztétikus lezárásával. | 11.58 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-1.6 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről | 345 | m |  |  | 0 | 0
2 | 71-000-1.11 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése | 32 | db |  |  | 0 | 0
3 | 71-000-1.13 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése | 13 | db |  |  | 0 | 0
4 | 71-001-1.1.1.1.2-0110129 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 70 | m |  |  | 0 | 0
védőcső 29 mm, Kód: MU-III 29
5 | 71-001-1.2.1.2 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, erősített falú kivitelben, közepes mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm | 97 | m |  |  | 0 | 0
6 | 71-001-11.1.1-0123021 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig KAISER szerelvénydoboz téglafalba, ömlesztett kiszerelés, R: | 28 | db |  |  | 0 | 0
1055-41
7 | 71-001-11.2.1-0231438 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig LEGRAND Plexo doboz 155x110x74 IP55, 10 kábelbevezető R: 092042 | 10 | db |  |  | 0 | 0
8 | 71-001-12.1-0121501 | Gipszkarton szerelvénydoboz beépítése,üregfúrás nélkül,(szerelvénydoboz, mélyített szerelvény és kötődoboz, (fedéllel)kettős szerelvénydoboz fedéllel), elágazó doboz, Névleges méret: Ø68x47 mm, 2xØ68x47 mm, Ø68x61 mm, Ø73x45 mm, max. négyes sorolásig | 17 | db |  |  | 0 | 0
KOPOS süllyesztődoboz gipszkartonfalba, Egyes doboz, 45mm mély R: KP 64/LD NA
9 | 71-002-21.1-0217112 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 870 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 4x1,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)
10 | 71-003-9 | Vezetékösszekötők elhelyezése | 260 | db |  |  | 0 | 0
11 | 71-003-13.1-0630046 | Fésűs sín felszerelése kismegszakítókra, 13 modul méretig LEGRAND Lexic fésűs sín villás 3P 4x3P R: 004917 | 3 | db |  |  | 0 | 0
12 | 71-004-6.2-0151466 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe LEGRAND csőbilincs 20 bepattintható műanyag R: 031371 | 185 | db |  |  | 0 | 0
13 | 71-005-2.53.1-0562031 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsolóbetét elhelyezése fedéllel (keret nélkül) egypólusú LEGRAND Valena egypólusú kapcsoló elefántcsont R: 774301 | 8 | db |  |  | 0 | 0
14 | 71-005-2.54-0562049 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Speciális betétek elhelyezése LEGRAND Valena redőnynyomó elefántcsont R: 774314 | 12 | db |  |  | 0 | 0
15 | 71-005-2.63.1.1-0562091 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat elefántcsont R: 774320 | 28 | db |  |  | 0 | 0
16 | 71-005-2.98.1.1-0562131 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, (105) egyes keret, vízszintes LEGRAND Valena egyes keret elefántcsont R: 774351 | 48 | db |  |  | 0 | 0
17 | 71-008-9.3.1-0136003 | Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító 1P 16A B 6000A/6kA, 1 modul R: 003270 | 12 | db |  |  | 0 | 0
18 | 71-009-1.2.3-0122617 | Áramköri kiselosztók falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal,N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30, IP 40 védettséggel(kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), üresen, kiselosztók 36-42 egység Schneider Electric Mini | 1 | db |  |  | 0 | 0
Pragma 3 sor 12 modul süllyesztett átlátszó ajtóval PEN sínnel fehér, komplett, R: MIP22312T
19 | 71-010-4.5-0146001 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, LED-es mennyezeti led mélysugárzó 15W | 21 | db |  |  | 0 | 0
20 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 220 | mp* |  |  | 0 | 0
21 | 71-000-1.1.1 | Meglévő hálózat részleges bontása, új csatlakozók és kapcsolók, ledes lámpák kiépítése | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
22 | 71-000-1.1.1-0000001 | Meglévő erős- és gyengeáramú hálózat érintett elemeinek áthelyezése, igazítása. | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
23 | 71-004-6.3 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, müanyag dübel | 240 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | M 81-001-1.1.1.1.1.2 | Meglévő mosdó csatlakozás áthelyezése, víz és szennyvíz bekötés toldása új teakonyhai helyiségben. | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
2 | 82-000-4.2.1.1 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak kazánok 60 kW-ig | 2 | db |  |  | 0 | 0
3 | 82-000-4.2.6 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak lapradiátorok | 16 | db |  |  | 0 | 0
4 | 82-012-3.1.1.4-0425676 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor BEK (11b típus), 1-soros konvektorlemezes, burkolattal, 600x1600 mm, fűtőteljesítmény: | 14 | db |  |  | 0 | 0
1440 W
5 | 82-013-14-0320865 | Elektronikus fűtésszabályozó készülék érzékelőkkel kazánok égővezérléséhez, felszerelve, elektromos bekötés nélkül VAILLANT calorMATIC 470 (LCD kij., heti/napi prg., telefonos átkapcs. lehetősége elemes). | 1 | db |  |  | 0 | 0
6 | 82-016-12.2 | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 23.261 - 45.440 W teljesítmény között | 1 | db |  |  | 0 | 0
7 | 82-000-1.3.1 | Szerelvények leszerelése, kazánházi szerelvények osztók vagy gyűjtők, idomacél tartószerkezettel, egyéb kazánházi berendezések | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | 82-000-1.3.6 | Szerelvények leszerelése, kazánházi szerelvények szerelt kémények bontása | 2 | klt. |  |  | 0 | 0
9 | 82-001-7.3.1-0116252 | Szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) HERZ termosztatikus szeleptest radiátorokhoz | 15 | db |  |  | 0 | 0
10 | 82-001-7.3.1-0116253 | HERZ thermofej radiátorokhoz | 28 | db |  |  | 0 | 0
11 | 82-004-3.1.1-0241524 | Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, fixen beépített fűtő csőkígyóval vagy nélkül, tároló berendezés elhelyezése és bekötése, egy fűtőkígyós kivitelben, 200 l-ig HAJDÚ IDE100F 100 literes indirekt tároló, elektromos fűtőbetéttel, fali kivitelben, | 1 | db |  |  | 0 | 0
biztonsági szeleppel, tágulási tartállyal, kazánra és hálózatra kötve.
12 | 82-005-1.12.1-0351559 | Föld- vagy PB gáz tüzelésű, melegvízüzemű, kondenzációs kazán elhelyezése és bekötése, 40 kW teljesítményig VAILLANT ecoTEC plus VU INT 356/5-5 típus. | 1 | db |  |  | 0 | 0
13 | 82-005-20.1.2-0114371 | VAILLANT keverőmodul beépítése, VR61/4 típus, fűtési rendszerhez, 2 db termosztáttal kompletten. | 1 | db |  |  | 0 | 0
14 | 82-005-20.1.2-0114372 | Gépészeti helyiségben fűtési körök kiépítése (2db), szivattyúkkal, hidraulikus váltóval, a szükséges szerelvényekkel. | 1 | db |  |  | 0 | 0
15 | 82-012-11-0123221 | Egyéb radiátor tartozékok radiátor átkötő cső és felső szeleptest | 15 | db |  |  | 0 | 0
16 | 82-016-13.1 | Meglévő fűtési rendszer tisztítása. | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
17 | 82-016-31.1-0246261 | Égéstermék elvezető kémény kondenzációs kazán rendszerekhez, DN 80/125 VAILLANT kazánhoz, függőleges kivezetésű, lapostetős kialakításhoz 3 fm hosszban, kompletten, idomokkal, kéményseprői szakvéleménnyel. | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0