A J Á N L A T K É R É S

Tisztelt Ajánlattevő!

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft./Ajánlatkérő/ (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlatkérésben nevezett, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzés során jelen ajánlatkérésben előírtak szerint és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.

Beszerzés megnevezése:

A Tiszaújvárosi Sportcentrum területén Teniszcsarnok fűtés rekonstrukciója.

1. Az ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége:

Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.

3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.

Tel.: 49/542-030

Fax: 49/542-044

További információk a következő címen szerezhetők be:

Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.

cím: 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.

Kapcsolattartó: Gál Csaba ügyvezető igazgató 06-70-333-7676

Suszter Csaba műszaki vezető 06-70-333-8157

Tel.: 49/542-030

Fax: 49/542-044

E-mail cím: sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu

2. Az ajánlatkérés tárgya:

A Tiszaújvárosi Sportcentrum területén található Teniszcsarnok fűtés rekonstrukciója.

A műszaki/szakmai dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:

Nem készül külön dokumentáció. Javasoljuk a helyszín személyesen történő megtekintését az ajánlatadást megelőzően.

3. A megkötendő szerződés meghatározása:

Vállalkozási szerződés.

4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A teljesítés kezdési és befejezési időpontja: 2017.10.18. – 2017.11.30.

Az ajánlatkérő a teljesítési határidőhöz képest előteljesítést elfogad.

5. A teljesítés helye, természetbeni helye:

603/H/6 hrsz.

3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítést követően, a teljesítésigazolás szerint kiállított számla alapján, a számla ajánlatkérő részéről történő kézhezvételét követő 15 napon belül az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti.

7. Kizáró okok:

Nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, aki vagy amely:

- a szerződéssel érintett szervezettel közszolgálati jogviszonyban, munka-viszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll (továbbiakban: érintett dolgozó/ munkatárs),

- az érintett dolgozó közeli hozzátartozója,

- az a gazdálkodó szervezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak közeli hozzátartozója tulajdoni részesedéssel rendelkezik,

- egy évnél régebben lejárt adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget,

- akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van,

- aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll,

- akinek tevékenységét a cégbíróság felfüggesztette,

- aki nem szerepel a cégjegyzékben,

- aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetve szervezeti, kamarai tagsággal,

- aki korábbi, önkormányzattal kötött szerződésének teljesítése során súlyos szerződésszegést követett el,

- akinek az adószámát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felfüggesztette, illetve törölte,

- aki a jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított két év során az önkormányzattal, vagy az önkormányzat gazdasági társaságával vagy intézményével kötött szerződésének teljesítése során szerződési kötelezettségét nem teljesítette, amely folytán vele szemben meghiúsulási kötbérigény került érvényesítésre, vagy a teljesítési véghatáridőhöz képest legalább 2 alkalommal 10 napot meghaladó késedelembe esett, amelyek folytán vele szemben késedelmi kötbérigény került érvényesítésre,

- aki a kizáró okokkal kapcsolatban valótlanul nyilatkozott.

A megkövetelt igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell ajánlatának benyújtásával egyidejűleg az ajánlatkérés mellékletét képező nyomtatványon.

8. Az ajánlattételi határidő:

2017. október hó 06. nap 10 óra

9. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:

Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.

3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6., 103. iroda

Gál Csaba, ügyvezető igazgató

Az ajánlat postai úton, vagy személyesen munkanapokon 8 és 16 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8 és 10 óra között adható le.

Az ajánlatot zárt borítékban, 2 eredeti példányban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a következő szöveget:

„A Tiszaújvárosi Sportcentrum területén Teniszcsarnok fűtés rekonstrukciója”. Az ajánlattételi határidő előtt (2017. október hó 06. nap 10 óra) nem bontható fel!

- az ajánlattevő nevét és székhelyét,

- „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó”.

Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön benyújtásra Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni. A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek.

10. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:

Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.

3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6, 103. iroda

Gál Csaba ügyvezető igazgató

Dátum: 2017. október 06. 11.00 óra (Nem nyilvános.)

11. Az ajánlatok elbírálásának tervezett időpontja:

2017. október hó 11. nap

12. Szerződéskötés időpontja:

2017. október hó 16. nap

13. Műszaki tartalom:

- A régi gázkazánok és Spikó könnyűlemez csővezeték bontása, gázbojlerek rendszerből történő kibontása, hozzájuk tartozó kémények bontása, a lapos tető vízszigetelésének visszajavításával.

- Négyszög keresztmetszetű lemezcsövek és idomok fekete acéllemezből, hegesztett kivitelben, idomacélból készült kerettel, tömítéssel, anyáscsavarokkal, tartószerkezetre szerelve /1.50 mm vtg. lemezből 78 m2/

- Négyszög keresztmetszetű lemezcsövek és idomok horganyzott acéllemezből, hegesztett kivitelben, idomacélból készült kerettel, tömítéssel, anyáscsavarokkal, tartószerkezetre szerelve /1.50 mm vtg. lemezből 29 m2/

- Szabályozó zsalu horganyzott acéllemezből, műanyag perselyekbe ágyazott zsalúlevelekkel, lemezvezetékbe építhető kivitelben felszerelve /525x325 mm : 12db; 525x425 mm : 8db/

- Spikó könnyűlemez csővezeték horganyzott acélszalagból, tartószerkezetre szerelve /NA 125 : 7m; NA 400 : 46m; NA 600 : 122m/

- VF-04 típusú 90 fokos könyökidom horganyzott acéllemezből /NA 125 : 3db; NA 400 : 4db; NA 600 : 2db/

- VF-01 típusú csőkapcsoló közbetét horganyzott acélszalagból /NA 125 : 2db; NA 400 : 12db; NA 600 : 8db/

- VF-02 típusú idomkapcsoló karmantyú horganyzott acéllemezből /NA 400 : 20db/

- VF-11 típusú légrács idom horganyzott acéllemezből /NA 400 : 12db/

- ASD-H jelű egysoros szellőzőrács alu.lemezből csavarozással rögzíthető, szerelve /525x325 mm : 12db; 525x425 mm : 8db/

- Az új kondenzációs gázkészülékek /Bosch Condense 5000W ZBR 100-3, és Bosch Condense 2500W WBC 24-1 DE 23/ a hozzájuk tartozó szabályzó autómatikával, hidraulikus váltóval a hozzátartozó füstgáz elvezető rendszer kiépítése tartó szerkezettel, a megfelelő biztonsági szerelvényekkel, régi fűtési csővezeték rendszerbe való beillesztéssel együtt.

- Az új indirekt használati meleg víztároló /Hajdu STA 500 C2/ beépítése, meglévő csővezeték rendszerrel történő összekötése.

- Légkezelő berendezés 8000 m3/h + ventilátor + szűrőegység

- Háromjáratú keverőszelep

- Tágulási tartály fűtési 50 l álló

- 2 db Grundfos ALPHA2 25-80 típusú keringető szivattyú elektromotorral egybeépítve

- 1 db Grundfos ALPHA2 25-60 típusú keringető szivattyú elektromotorral egybeépítve

- Visszacsapó szelep, bronz házzal, normál kivitelben ellenkarimával, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve /NA 25 : 1db; NA 40 : 1db/

- Oventrop Hydrocontrol R típusú szabályozó szelep vörösöntvényből mindkét végén belső menettel felszálló vezetékbe szerelve /1” : 1db; 1 ½” : 1db/

- Fűtési osztó – gyűjtő /88,9x3,2 mm-es acélcsőből 0,5 m hosszban : 2db/

- Osztótámasz laposacélból készített, acélcső tartóoszloppal, hegesztett kivitelben /88,9x3,2 mm-es átm. osztóhoz : 2db/

- Gázmérő óra le ill. felszereltetése a Gázszolgáltatóval

- Gömbcsapok gázra és vízre, rézcsövek, biztonsági szelepek, visszacsapó szelepek, csőtartók, csőbilincsek, függesztő szerkezetek, csőtartó keretek, rezgésszigetelő betétek, szerelési anyagok, segédanyagok.

- Elektromos szerelési munkák

- Meglévő gázterv módosításának tervezői díja

- A gázvezetékek átalakításának munkadíja

- Új EPH munkálatok és jegyzőkönyv díja

- Gázkészülék garanciális beüzemelése, gázoldali bekötése

- Kémények méretezése

- Gázkémény huzatvizsgálat, tömörségi próba, KÉTÜSZ alkalmassági szakvélemény

14. Különleges előírások:

- Az ajánlathoz kérjük csatolni:

  - A vállalkozás cégkivonatát/működési engedélyét.

  - Referenciákat gázkazánok, indirekt tárolók beszerelésével, beüzemelési munkáival kapcsolatosan.

- Az árajánlatot nettó árban, forintban kérjük megadni munkanemenként részletesen.

- Ajánlatadó kijelenti, hogy rendelkezik a fenti tevékenységek végzéséhez szükséges, érvényes engedélyekkel, az általa foglalkoztatott alkalmazottak/alvállalkozók rendelkeznek a kivitelezés elvégzéséhez szükséges szakmai ismeretekkel, bizonyítványokkal.

- A bontási munkálatok során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett megnevezését.

- Az árajánlatban kérjük feltüntetni a garanciavállalás időtartamát.

- Ajánlatadó teljes felelősséggel tartozik az általa foglalkoztatott munkavállalókért.

- Ajánlattevő teljes felelősséggel tartozik az általa foglalkoztatott munkatársakért.

15. Hiánypótlás nem biztosított, a helyszíni megtekintés lehetősége: 2017. szeptember 29. 10 óra

16.    Kiegészítő tájékoztatás kérés határideje: 2017 október hó 03. napja 10 óra

Az Ajánlattevő az ajánlatkérésben foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet. Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre vonatkozó válaszát egyidejűleg minden Ajánlattevő részére megküldi.

17. Egyéb információk:

17.1 Az ajánlattétel megtörténtével Ajánlattevő hozzájárul  neve, székhelye, ajánlati ára és az eljárás lefolytatása során értékelésre kerülő egyéb szempontok nyilvánosságra hozatalához.

17.2 Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai minden olyan tiszaújvárosi gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás visszterhes szerződésének (kivéve a közbeszerzési törvény szerint, valamint Tiszaújváros Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai egymás között megkötésre kerülő szerződéseit) a megkötésére, amelyek esetén a fentebb felsorolt szervezetek fizetési kötelezettsége a nettó 300 E Ft összeget eléri, vagy azt meghaladja, csak az alábbi feltételek megléte esetén kerülhet sor. Ezen feltételekről a másik szerződő felet szerződéskötés előtt tájékoztatni szükséges.

- A szerződés mellékletét képezi a határozat 1. melléklete szerinti nyilatkozat.

- A szerződés egy pontjában rögzítésre kerül az alábbi feltétel:

„A …… (szerződő fél) hozzájárul, hogy az önkormányzat Polgármesteri Hivatala/intézménye/gazdasági társasága (a megfelelő alkalmazandó) a szerződés mellékletét képező, a lejárt határidejű tartozásokra vonatkozó nyilatkozat valódiságát ellenőrizze. Amennyiben nyilatkozatot tevő félnek jelen szerződés pénzügyi teljesítése előtt a nyilatkozaton meghatározott szervezetek felé lejárt határidejű tartozása, adófizetési vagy bevallási kötelezettsége van és azt a számlán szereplő (számla hiányában a szerződésben meghatározott) fizetési határidő időpontjáig nem rendezi, hozzájárul a tartozás összegének az önkormányzat adóhatósága, Polgármesteri Hivatala, intézményei és saját tulajdonú gazdasági társaságai felé a legkorábbi esedékességű, azonos esedékesség esetén arányosan történő kompenzálásához, illetve beszámításához.”

Tiszaújvárosi gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásnak kell tekinteni azt, amely székhellyel, vagy telephellyel rendelkezik Tiszaújvárosban, vagy ideiglenes gazdasági tevékenységet folytat.

A tartozásmentességre vonatkozóan az ajánlattevőknek jelen ajánlatkérés mellékletét képező nyomtatványon kell nyilatkoznia, amely majd a megkötendő szerződés részét fogja képezni.

17.3 Ajánlattevőnek árajánlatát fix összegű átalányárként kell meghatároznia, amely - figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat – magában foglalja a szerződésszerű teljesítéséhez, a szakszerű és komplett megvalósításához szükséges valamennyi költségét és mindennemű egyéb kiadást. (Esetleges tartalom.)

17.4 Ajánlatkérő fenntartja az ajánlatkérés eredménytelenné nyilvánításának jogát. Ajánlatkérőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség.

17.5 Felhívom a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy részletes árajánlatukat az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott jellemző mennyiségek, adatok alapján értelemszerűen tegyék meg.

Felhívom szíves figyelmét a jelen ajánlatkérésben foglalt előírások és feltételek alapos áttekintésére és kérem, hogy ajánlatát a leírtak figyelembevételével tegye meg.

Tiszaújváros, 2017 szeptember hó 22. nap

Tisztelettel:

Gál Csaba

ügyvezető

Mellékletek:

- Nyilatkozat kizáró okok hatálya alá nem tartozásról

- Tartozásmentességre vonatkozó nyilatkozat

- számú melléklet

Nyilatkozat kizáró okok hatálya alá

nem tartozásról

Alulírott …………………………………………………………………...…….. mint a

……………………………………………………………...…………………………… (a továbbiakban: Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn az alábbi kizáró okok.

Nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, aki vagy amely:

- a szerződéssel érintett szervezettel közszolgálati jogviszonyban, munka-viszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll (továbbiakban: érintett dolgozó/ munkatárs),

- az érintett dolgozó közeli hozzátartozója,

- az a gazdálkodó szervezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak közeli hozzátartozója tulajdoni részesedéssel rendelkezik,

- egy évnél régebben lejárt adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget,

- akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van,

- aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll,

- akinek tevékenységét a cégbíróság felfüggesztette,

- aki nem szerepel a cégjegyzékben,

- aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetve szervezeti, kamarai tagsággal,

- aki korábbi, önkormányzattal kötött szerződésének teljesítése során súlyos szerződésszegést követett el,

- akinek az adószámát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felfüggesztette, illetve törölte,

- aki a jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított két év során az önkormányzattal, vagy az önkormányzat gazdasági társaságával vagy intézményével kötött szerződésének teljesítése során szerződési kötelezettségét nem teljesítette, amely folytán vele szemben meghiúsulási kötbérigény került érvényesítésre, vagy a teljesítési véghatáridőhöz képest legalább 2 alkalommal 10 napot meghaladó késedelembe esett, amelyek folytán vele szemben késedelmi kötbérigény került érvényesítésre,

- aki a kizáró okokkal kapcsolatban valótlanul nyilatkozott.

Kelt:………………………., 20……………………

__________________________

Cégszerű aláírás

2.számú melléklet

NYILATKOZAT

………..……. számú ………………………...…………………………. szerződéshez

Alulírott …………………………………………………………………………….., a ……………………………………………………….…………………………………..(szerződő fél neve, címe, adószáma)

képviselője nyilatkozom, hogy

Tiszaújváros Város Önkormányzata

- adóhatóságánál (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.),

- a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalnál (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.),

intézményeinél, azaz

- a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központnál (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) és a

gazdaságilag hozzá tartozó intézményeknél:

- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.),

- Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda (3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.),

- Derkovits Kulturális Központ (3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2.),

- Tiszaújváros Városi Rendelőintézetnél (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 11-13.),

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságainál, azaz

- TiszaSzolg 2004 Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.),

- Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E.),

- Tisza Média Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.)

- Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.)

lejárt határidejű tartozásom, adófizetési vagy bevallási kötelezettségem nem áll fenn.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt nyilatkozat a valóságnak megfelel.

Dátum: 201. ………………………

………………….

szerződő fél képviselője

# Footnotes

Gazdálkodó szervezet alatt a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396. §-ában meghatározott fogalmat kell érteni.